| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙ/ΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ | Ορεστιάδα 18-11-2014 |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση : Ευριπίδου 98 Τ.Κ. : 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Τηλ. : 2552351434 FAX : 2552351450 Email : metaforon.orestiada@pamth.gov.gr | ΕΡΓΑΣΙΑ: Προμήθεια – Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες φωτισμού τύπου LED στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Λάμπα φθορίου τύπου LED 1,2μ | ΤΕΜ | 74 | 40,80 | 3019,20 |
| Λάμπα φθορίου τύπου LED 0,60μ | ΤΕΜ | 5 | 30,40 | 152,00 |
| Σκιάδες οροφής 2Χ36 | ΤΕΜ | 8 | 11,80 | 94,40 |
| Φωτιστικό σώμα παραβολικού τύπου 2Χ36 1,20μ | TEM | 23 | 25,60 | 588,80 |
| Φωτιστικό σώμα παραβολικού τύπου 2Χ36 0,60μ | ΤΕM | 1 | 22,30 | 22,30 |
| Φωτοκύτταρο | ΤΕΜ | 1 | 36,20 | 36,20 |
| 1 ζεύγος μπαταρίας 24V 7Αh (κατάλληλο για πίνακα πυρανίχνευσης) | ΤΕΜ | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Κανάλι διέλευσης πλαστικό 25Χ25mm | Μ/Μ | 10 | 1,60 | 16,00 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3x1,5 | M/Μ | 10 | 1,00 | 10,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 3.978,90 |
| ΦΠΑ 23% |  |  |  | 915,15 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 4.894,05 |

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ | 1 | 800,00 | 800,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 800,00 |
| ΦΠΑ 23% |  |  |  | 184,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 984,00 |

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διπλ Μηχανολόγος Μηχανικός