ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚ. ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Τρείς  -3-  γραμμές  ΟΤΕ   PSTN

2.  Οκτώ -8- εσωτερικές  γραμμές

3. Δυνατότητα  αναμονής  και  μεταβίβασης  κλήσεων

4. Δυνατότητα  προαπάντησης –option

5.Δυνατότητα  θυροτηλεφώνου  και  ανοίγματος  θύρας  -option

6. Δυνατότητα  λειτουργίας  με  απλές  συσκευές  τηλεφώνου  ( χωρίς        κονσόλα)

7. Απλές  τηλεφωνικές  συσκευές  τεμάχια – 6-