ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:………………………………………………..

ΦΑΞ:……………………………………………………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:………………………………………………………………………..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Καραολή και Δημητρίου 40

68132 Αλεξανδρούπολη

(Τηλ.: 25513-50509  Fax: 25513-50526)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια ενός (1) αναλυτή καυσαερίων, για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ | 1 |  |
| Ηλεκτρονικός Αναλυτής Καυσαερίων με καταγραφικό και δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με Η/Υ. Δυνατότητα μέτρησης CO2, CO, ελκυσμό, θερμοκρασία καυσαερίων, Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος, SO2, Nox, CH4, H2S΄, NO2. Δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων στην βασική μονάδα. Δυνατότητα υπολογισμού Ο2, απόδοσης καύσης, περίσσειας αέρα, διαφοράς θερμοκρασίας, οξειδίων του αζώτου ΝOx. Ο αναλυτής θα παραδοθεί πλήρης με όλα τα απαιτούμενα αισθητήρια, καλώδια, θήκη μεταφοράς, φορτιστή 240 VA ή μπαταρίες, οδηγίες χειρισμού στα Ελληνικά, τρόμπα αιθάλης, ανιχνευτή αερίων. Ο αναλυτής θα είναι πιστοποιήσιμου τύπου και θα πιστοποιηθεί για 2 έτη. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. Χρόνος παράδοσης: εντός 20 ημερών Λογισμικό επεξεργασίας/αποθήκευσης μετρήσεων Δεν γίνονται δεκτά περιφερειακά εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή χωρίς αιτιολόγηση επιλογής τους |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |

…………………………………………………………..

(Τόπος – Ημερομηνία υποβολής προσφοράς)

(Σφραγίδα και υπογραφή)