ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ           
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΨΑΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	Περιγραφή άρθρου
	Μ.Μ.
	Ποσότητα
	Τιμή προσφοράς (€)
	Σύνολο 
€

	1
	Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED, Προβολέας ανάδειξης, ≤ 15 W (Π1)
	τεμ.
	126
	 
	 

	2
	Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED, Προβολέας ανάδειξης, ≤ 30 W (Π2)
	τεμ.
	48
	 
	 

	3
	Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου wall-washer, ≤ 40 W (W1)
	τεμ.
	224
	 
	 

	4
	Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου wall-washer, ≤ 15 W (W2)
	τεμ.
	224
	 
	 

	5
	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Φωτισμού Γεφυρών (DMX)
	τεμ.
	1
	 
	 

	6
	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ2,5mm2
	μ
	2000
	 
	 

	7
	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5X10mm2
	μ
	200
	 
	 

	8
	Καλώδιο τύπου NYAF 4X1mm2
	μ
	100
	 
	 

	9
	Προμήθεια σχάρας πλάτους 100mm
	μ
	300
	 
	 

	10
	Μελέτη εφαρμογής που περιλαμβάνει: Συλλογή δεδομένων, εργασίες σχεδιασμού και προδιαγραφών νέου συστήματος φωτισμού 
	Αποκοπή
	1
	 
	 

	11
	Λειτουργία και συντήρηση δικτύου φωτισμού 
	έτη
	2
	 
	 

	ΔΑΠΑΝΗ
	 

	ΦΠΑ (24%)
	 

	ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
	 



