ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

# Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΨΑΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή άρθρου | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή προσφοράς (€) | Σύνολο € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED, Προβολέας ανάδειξης, ≤ 15 W (Π1) | τεμ. | 126 |  |  |
| 2 | Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED, Προβολέας ανάδειξης, ≤ 30 W (Π2) | τεμ. | 48 |  |  |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου wall-washer, ≤ 40 W (W1) | τεμ. | 224 |  |  |
| 4 | Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου wall-washer, ≤ 15 W (W2) | τεμ. | 224 |  |  |
| 5 | Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Φωτισμού Γεφυρών (DMX) | τεμ. | 1 |  |  |
| 6 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 | μ | 2000 |  |  |
| 7 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5X10mm2 | μ | 200 |  |  |
| 8 | Καλώδιο τύπου NYAF 4X1mm2 | μ | 100 |  |  |
| 9 | Προμήθεια σχάρας πλάτους 100mm | μ | 300 |  |  |
| 10 | Μελέτη εφαρμογής που περιλαμβάνει: Συλλογή δεδομένων, εργασίες σχεδιασμού και προδιαγραφών νέου συστήματος φωτισμού | Αποκοπή | 1 |  |  |
| 11 | Λειτουργία και συντήρηση δικτύου φωτισμού | έτη | 2 |  |  |
| ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |
| ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |