ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αλεξ/πολη, 11.03.2020

Αριθ. Πρωτ. Οικ. 1500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Δήμητρας 19

# Ταχ. Κώδικας:  68131 Αλεξ/πόλη

Πληροφορίες: Σκεύα Ελένη

# Τηλέφωνο:  25513 55329-325

# Fax: 2551355338

# Ε-mail: politismos@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού

Στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού», παρακαλούμε να μας καταθέσετε την οικονομική προσφορά της επιχείρησής σας για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας.

Στις προσφερόμενες τιμές να αναφέρεται και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Θα προτιμηθεί η πιο συμφέρουσα προσφορά με δεδομένα τις παραπάνω προδιαγραφές. Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό το οποίο δεσμεύτηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1208/06-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΥΛ7ΛΒ-ΨΚΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: politismos@gmail.com έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου  2020 και ώρα 12:00πμ και θα συνοδεύονται 1) από φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση  2) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 3)Φωτοτυπία ταυτότητας 4) Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα αναφέρει τα εξής: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω βάσει του άρθρου 43 παράγρ. 7αγ του Ν.4605/2019, ότι δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016.

- Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, η Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου  ενδιαφέρεται για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας (φόρμες, ποδονάρια, μάσκες P3 και απλές χειρουργικές, γυαλιά, γάντια κτλ.) όπως παρακάτω:Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη

- α του έτους.

- Οι

| Περιγραφή δαπάνης | Ποσότητα Είδος |
| --- | --- |
| 1ο ΜΕΡΟΣ |  |
| ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΕΝ 14126/2003 Μη διαπερατή ρόμπα ή φόρμα • Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. • Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία. • Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο. • Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα ενδυμασιών προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της προστατευτικής ενδυμασίας. • Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγροαπωθητικότητα καθόλη τη διάρκεια εργασίας. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής των προστατευτικών ενδυμασιών μπορούν να αποτρέπουν τη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων μέχρι και 75 λεπτά SIZE M - XL | 150 τεμ. |
| ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ Από ανθεκτικό υλικό • αδιάβροχα • να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα ΣΕ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ | 3 κουτιά/ 100 τεμ. |
| ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝ 455-1, ΕΝ 455-2 και ΕΝ 455-3 (2001). Σήμανση CE στην συσκευασία • Απουσία οπών. Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) πρέπει να είναι 1,5 • Παροχή ικανοποιητικής προστασίας στο χρήστη από επιμόλυνση (μέγεθος και αντοχή). • Τα ιατρικά γάντια μίας χρήσης πρέπει να παρέχουν βιολογική ασφάλεια στο χρήστη (να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις). • Όλα τα υλικά κατασκευής των γαντιών είναι αποδεκτά αρκεί να πληρούν τις ΕΝ που αναφέρονται. | 20 κουτιά/ 100 τεμ. |
| Γάντια ενισχυμένα • να φέρουν τη σήμανση CE στην συσκευασία. | 10 κουτιά/ 100τεμ. |
| Προστατευτικά γυαλιά • να φέρουν τη σήμανση CE στην συσκευασία | 10 τεμ. |
| Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας KATA ΕΝ 149:2001 • να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου Ρ3 ή ανάλογο), που να μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μπτ • να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία.. | 150 τεμ |
| Θερμόμετρα μετώπου να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία. | 4 τεμ |
| 2Ο ΜΕΡΟΣ |  |
| Συσκευές τοίχου του 1 LIT. για Αντισηπτικό GEL | 20 τεμ. |
| Αντισηπτικό GEL συσκευασία του 1 LIT. Με βάση την αιθυλική αλκοόλη (60-85%) | 20 τεμ. |
| Αντισηπτικό GEL συσκευασία του 4 LIT. Με βάση την αιθυλική αλκοόλη (60-85%) | 50 τεμ. |

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι:

- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια

- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.

- Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους.

- Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

- Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

- Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον/τους μειοδότη/ μειοδότες.

Μ.Ε.Π.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ Α΄